## Slide 1: 第三章 常用控制程序设计
3.1 判断程序设计
3.2 巡回检测程序设计
3.3 数字滤波程序设计
3.4 标度变换程序设计
3.5 上下限报警处理程序设计
3.6 LED数码管显示程序设计
3.7 定时程序设计
3.8 键盘控制程序设计
3.9 抗干扰技术
3.10 电机控制程序设计
3.11 步进电机控制

## Slide 2: 3.1 判断程序设计
3.1.1 算术判断程序
3.1.2 逻辑判断程序
3.1.3 标志判断程序
返回本章首页

## Slide 3
判断程序就是分支执行程序。程序在执行时，首先判定给定的条件是否满足，根据判定的结果（真或假）再执行相应的操作。
例如：在转速控制系统中，电机的恒速运转一般是通过控制输入电压来实现的，首先检测出电机的实际转速，再比较电机的实际转速和给定转速，如果电机的转速低于给定转速，就需要增加输入电压；如果电机的转速高于给定转速，就需要降低输入电压。上述功能的执行过程如图3-1所示。

## Slide 4
图3-1 判断程序框图
检测电机转速
是否大于
给定转速
降低输入电压
提高输入电压
是
否

## Slide 5
MCS-51系列的程序状态字（PSW）是一个用于存储程序运行状态信息的8位寄存器，其位定义如表3-1所示。其中有些位状态是根据程序运算结果由硬件自动设置；而有些位状态则是通过软件设定的。PSW的位状态可通过指令读出，以实现程序的转移。
返回本节

## Slide 6: 3.1.1 算术判断程序
1. 两个8位无符号数比较
2. 两个16位无符号数比较
3. 两个8位有符号数的比较

## Slide 7: 两个8位无符号数比较
图3-2 8位无符号数的比较流程框图

## Slide 8
…
…
CLR CY ；进位标志清零
MOV A,M ；A←M
SUBB A,N ；求M－N
JZ EQU ；累加器A=0，则M=N，转EQU
JC LESS ；CY=1，有借位，则M<N，转LESS
BIG: M>N处理程序 ；无借位，则M>N，执行BIG处理程序
EQU: M=N处理程序
LESS: M<N处理程序
…
…
8位无符号数的比较程序清单：

## Slide 9: 2. 两个16位无符号数比较
图3-3 16位无符号数的比较流程框图

## Slide 10: 16位无符号数的比较程序清单：
…
…
CLR CY ；标志位清零
MOV A,MH ；A←MH
MOV R2,NH ；R2←NH
SUBB A,R2 ；高8位比较
JZ HEQU ；高8位相等，转低8位比较
JC LESS ；有借位，转M<N 处理程序
AJMP BIG ；无借位，转M>N 理程序

## Slide 11
HEQU: CLR CY ；标志位清零
MOV A,ML ；A←ML
MOV R2,NL ；R2←NL
SUBB A,R2 ；低8位比较
JZ EQU ；A=0，则M=N，转EQU
JC LESS ；有借位，则M<N，转LESS
BIG: M>N处理程序 ；无借位，执行M>N 理程序
EUQ: M=N 处理程序
LESS: M<N 处理程序
…
…

## Slide 12: 3. 两个8位有符号数的比较
由于M和N均为有符号数， M和N两数在比较时，可能出现以下四种情况：
（1）M>0，N>0, 即两数均为正数。
（2）M>0，N<0, 即M为正数，N为负数。
（3）M<0，N>0, 即M为负数，N为正数。
（4）M<0，N<0, 即两数均为负数。

## Slide 13
图3-4 8位有符号数的比较流程框图

## Slide 14: 8位有符号数比较程序清单：
…
…
MOV A,M ；A←M
MOV R2,N ；R2←N
SUBB A,R2 ；M和N 比较
JZ EQU ；M和N相等，转相等处理程序
JB PSW.2,FLOW ；判断是否溢出
JB ACC.7,LESS ；无溢出，且A的最高位为1，则M<N
AJMP BIG ；否则，M>N
FLOW: JB ACC.7,BIG ；有溢出，且A的最高位为1，则M>N
LESS: M<N处理程序 ；否则，M<N，执行LESS执行程序
BIG: M>N处理程序
EUQ: M=N处理程序
…
…
返回本节

## Slide 15: 3.1.2 逻辑判断程序
逻辑判断程序的设计步骤：
（1）读入数据（开关状态或阀门的位置）；
（2）屏蔽不需要的状态位；
（3）与所要求的状态比较；
（4）判断比较结果，选择程序入口。

## Slide 16
例3-1 图3-5中A、B、C、D表示4个开关，当四个开关均闭合时，顺序执行相应的程序，否则，继续检测。
逻辑判断程序流程框图如图3-6所示。
图3-5 开关位置检测图

## Slide 17
图3-6 开关状态检测流程图

## Slide 18: 逻辑判断程序清单：
…
…
CHECK: MOV A,P1 ；读入开关状态
ANL A,#55H ；屏蔽无用位
XRL A,#00H ；判断A、B、C、D是否全部闭合
JNZ CHECK ；A、B、C、D没全部闭合，继续检测
… ；否则顺序执行相应程序
…
返回本节

## Slide 19: 3.1.3 标志判断程序
标志判断的设计思想是：根据某一设定的标志单元（或标志位）的状态，决定程序的执行方向。电机旋转方向控制程序流程图如图3-7所示。
图3-7 电机旋转方向控制程序流程图

## Slide 20: 电机旋转方向控制程序清单：
FLAG BIT 00H ；设定00H为电机旋转方向控制位
…
…
JB FLAG RIGHT ；FLAG=1，转RIGHT
LEFT: … ；FLAG=0，顺时针旋转控制程序
…
RIGHT: … ；逆时针旋转控制程序
…
返回本节

## Slide 21: 3.2 巡回检测程序设计
3.2.1 概述
3.2.2 巡回检测举例
返回本章首页

## Slide 22: 3.2.1 概述
所谓的巡回检测就是对生产过程中的各个参数按照一定的周期进行检查和测量，检测的数据通过计算机处理后可以进行显示、打印和报警等操作。巡回检测程序主要由以下几个方面构成：
1. 采样周期T的确定
2. 采样开关通道号的控制
3. A/D转换
4. 数据处理
返回本节

## Slide 23: 3.2.2 巡回检测举例
1. 利用8位A/D转换芯片（ADC0809）
2. 采用12位A/D转换芯片（AD574A）

## Slide 24: 1. 利用8位A/D转换芯片（ADC0809）
图3-8 炉温巡回检测电路原理图

## Slide 25: 系统的硬件电路介绍：
（1）测量元件和变送器
（2）A/D转换电路
（3）二分频电路

## Slide 26
本程序由系统初始化程序和中断程序组成。初始化程序完成中断向量和定时器初值的设定；中断程序完成数据采样工作，实现对8个通道的巡回检测。
初始化程序功能：设置定时器0、外部中断0和外部中断1的中断程序入口；设置定时器0的工作方式为方式1，定时时间为100ms；设置计数单元（30H）初值。
初始化程序流程框图如图3-9所示。
图3-9 初始化程序流程图

## Slide 27: 初始化程序清单：
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0003H
AJMP SAMPLE ；转采样中断程序
ORG 000BH
AJMP TIME0 ；转8秒定时中断程序
ORG 0013H
AJMP EOC ；转EOC中断处理程序
START: MOV TMOD,#01H ；置定时器0为工作方式1
MOV TH0,#3CH

## Slide 28
MOV TL0,#0B0H ；定时器初值设定
MOV 30H,#00H ；置计数初值
SETB IT0 ；中断请求信号为脉冲方式
SETB IT1 ；中断请求信号为脉冲方式
SETB EX0 ；外部中断0中断允许
SETB ET0 ；定时器0中断允许
SETB EA ；开中断
SETB TR0 ；启动定时器
HERE: AJMP HERE ；等待中断

## Slide 29: 定时器中断程序流程框图如图3-10所示。
图3-10 定时器中断程序流程框图

## Slide 30: 定时器中断程序程序清单：
TIME0: CLR EA ；关中断
INC 30H
MOV A,30H
XRL A,#50H ；判断是否到8秒
JZ S_8 ；8秒定时到，转至S_8
AJMP RECOUN ；未到8秒，继续计时
S_8: SETB P3.2 ；触发外部中断0
NOP
CLR P3.2
NOP
RECOUN: MOV TH0,#3CH
MOV TL0,#0B0H ；设定定时器初值
SETB EA ；开中断
RETI ；中断返回

## Slide 31: 数据采样程序流程框图如图3-11所示。

## Slide 32: 数据采样程序程序清单：
SAMPLE: SETB 00H ；设置标志位
MOV DPTR,#0F00H ；设置通道初值
MOV R6,#08H ；设置通道数
MOV R7,#05H ；设置采样次数
MOV R0,#40H ；设置数据区首址
TRAN_S: MOVX @DPTR,A ；启动A/D转换程序流程图
WAIT: JB 00H,WAIT ；标志位为1等待A/D转换完成中断

## Slide 33
SETB 00H ；置标志位
INC DPTR ；通道号加1
INC R0
INC R0
INC R0
INC R0
INC R0 ；45H为下一通道采样数据存放首址
DJNZ R6,#TRAN_S ；8个通道采样未完，继续采样
MOV DPTR,#0F00H ；8个通道采样结束，重置通道初值
INC R0 ；修改采样数据存放地址
DJNZ R7,TRAN_S ；未完成5次采样，继续
… ；数据处理程序
….
RETI

## Slide 34: 2. 采用12位A/D转换芯片（AD574A）
图3-14 AD574A和8031的硬件接口电路图

## Slide 35
图3-15 AD574A A/D转换程序流程框图

## Slide 36: D574A A/D转换程序清单：
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0003H
AJMP SAMPLE ；转至数据采样程序
START: MOV DPTR,#0000H ；建立AD574A的地址
MOV R0,#40H ；设置数据存储初址
SETB EX0 ；允许外部中断0
SETB IT0 ；设置外部中断0请求信号方式为脉冲方式
SETB EA ；中断允许
MOVX @DPTR,A ；启动A/D转换
HERE: AJMP HERE ；等待中断

## Slide 37: 中断服务程序清单：
SAMPLE: CLR EA ；关中断
MOV DPTR,#0002H
MOVX A,@DPTR ；读A/D转换数据的高8位
MOV @R0,A ；保存数据
INC R0
INC DPTR
MOVX A,@DPTR ；读A/D转换数据的低4位
SETB EA ；开中断
RETI
返回本节

## Slide 38: 3.3 数字滤波程序设计
3.3.1 概述
3.3.2 数字滤波的方法
返回本章首页

## Slide 39: 3.3.1 概述
和模拟滤波装置相比，数字滤波有以下几个优点：
（1）数字滤波通过程序实现，不需硬件设备，系统的可靠性较高。
（2）数字滤波可实现多通道共用。
（3）可对低频信号（如0.01Hz）实现滤波。
（4）采用不同的算法和参数就可实现对不同信号的滤波，使用起来灵活、方便。
返回本节

## Slide 40: 3.3.2 数字滤波的方法
1. 程序判断滤波
2. 中值滤波
3. 算术平均滤波
4. 加权平均滤波
5. 一阶滞后滤波
6. 防脉冲干扰平均值法

## Slide 41: 1. 程序判断滤波
限幅滤波就是把相邻的两次采样值相减，求出其增量(以绝对值表示)，然后与两次采样允许的最大偏差值(由被控对象的实际情况决定) △y进行比较，如果小于等于△y，则取本次采样值；如果大于△y，则仍取上次采样值作为本次采样值。
即：
│Yn-Yn-1│≤△y, 则Yn=Yn ， 取本次采样值
│Yn-Yn-1│ >△y, 则Yn=Yn-1 ，取上次采样值 （3-1）

## Slide 42
限幅滤波程序流程框图如图3-16所示。
图3-16 限幅滤波程序流程框图

## Slide 43: 限幅滤波程序程序清单：
PUSH PSW ；保护现场
PUSH A
CLR C ；进位标志位清零
MOV DATA,DATA2
MOV A,DATA1
SUBB A,DATA ；求Yn-1 -Yn
JNC COMPARE ；如果Yn-1 -Yn≥0,转COMPARE
CPL A ；如果Yn-1 -Yn<0, 求补
INC A

## Slide 44
COMPARE: CLR C
SUBB A,LIMIT ；│Yn-Yn-1│和△y比较
JC OVER ；如果│Yn-Yn-1│≤△y,DATA2→DATA
MOV DATA,DATA1 ；如果│Yn-Yn-1│>△y，DATA1→DATA
OVER: POP A ；恢复现场
POP PSW
RET ；返回

## Slide 45: 限速滤波的滤波原理如下：
设在顺序采样时刻T1、T2、T3所采集的数据分别为Y1、Y2、Y3，则当
∣Y2-Y1∣≤△y，则Y2作为采样值；
∣Y2-Y1∣>△y， 则保留Y2，但不作为采样值，继续采样得Y3；
如果∣Y3-Y2∣≤△y，则Y3作为采样值；
∣Y3-Y2∣>△y， 则取作为采样值。

## Slide 46: 2. 中值滤波
所谓中值滤波法就是对某一被测参数连续采样n次（n一般取奇数），然后把n次采样值按顺序排列，取其中间值做为本次采样值。中值滤波程序的流程框图如图3-17所示。
图3-17 中值滤波程序流程框图
现场保护
设置数据个数
读
数据排序
取中值
据
现场恢复
排序
完成否？
是
设置数据区首址
开 始
返 回
是
否

## Slide 47: 中值滤波程序程序清单：
PUSH PSW
PUSH A
SORT: MOV R0,DATA ；数据存储区单元首址
MOV R7,TIME ；读比较次数
CLR FLAG ；清交换标志位
LOOP: MOV A,@R0 ；取第一个数
MOV FIRST,A ；保存第一个数
INC R0
MOV SECOND,@R0 ；保存第二个数
CLR C
SUBB A,@R0 ；两数比较

## Slide 48
JC NEXT ；第一数小于第二数，不交换
MOV @R0,FIRST
DEC R0
MOV @R0,SECOND ；交换两数
INC R0
SETB FLAG ；置交换标志位
NEXT: DJNZ R7,LOOP ；进行下一次比较
JB FLAG,SORT ；进行下一轮比较
DEC R0
CLR C
MOV A,TIME

## Slide 49
RRC A
MOV R7,A
CONT: DEC R0
DJNZ R7,CONT
MOV SAMP,@R0 ；取中值
POP A
POP PSW
RET

## Slide 50
3. 算术平均滤波
所谓算术平均滤波就是把n个采样值相加，然后取其算术平均值作为本次有效的采样信号，即：
图3-18 算术平均滤波程序流程图

## Slide 51: 算术平均滤波程序清单：（本例中取采样次数n=8）
PUSH PSW ；现场保护
PUSH A
MOV FLAG,#00H ；进位位清零
MOV R0,DATA ；设置数据存储区首址
MOV R7,#08H ；设置采样数据个数
CLR A ；清累加器
LOOP: ADD A,@R0 ；两数相加
JNC NEXT ；无进位，转NEXT
INC FLAG ；有进位，进位位加1
NEXT: INC R0 ；数据指针加1
DJNZ R7, LOOP ；未加完，继续加
MOV R7,#03H ；设置循环次数

## Slide 52
DIVIDE: MOV TEMP,A ；保存累加器中的内容
MOV A,FLAG ；累加结果除2
CLR C
RRC A
MOV FLAG,A
MOV A,TEMP
RRC A
DJNZ R7,DIVIDE ；未结束，继续执行
MOV SAMP,A ；保存结果至SAMP中
POP A ；恢复现场
POP PSW
RET

## Slide 53: 4. 加权平均滤波
在算术平均滤波程序中，n次采样值在最后的结果中所占的比重是相等的，这样虽然消除了随机干扰，但有用信号的灵敏度也随之降低。为了提高滤波效果，将各个采样值取不同的比重，然后再相加求平均值，这种方法称为加权平均滤波。一个n项加权平均式为：

## Slide 54
图3-19 加权平均滤波程序流程图

## Slide 55: 加权平均滤波程序清单：
PUSH PSW ；保护现场
PUSH A
MOV R7,TIME ；数据个数设置
MOV R0,DATA ；数据区首址设置
MOV R1,COEFF ；系数存储首址设置
MOV FLAG,#00H ；累加结果存储区清零
MOV SAMP_L,#00H
MOV SAMP_H,#00H
LOOP: MOV A,@R0 ；读采样值
MOV B,A
MOV A,@R1 ；读加权平均系数

## Slide 56
MUL AB
CLR C
ADD A,SAMP_L ；累加和
MOV SAMP_L,A
MOV A,B
ADDC A,SAMP_H
JNC NEXT
INC FLAG
NEXT: MOV SAMP_H,A
INC R0 ；数据区地址加1
INC R1 ；系数地址加1
DJNZ R7,LOOP ；未加完，继续
MOV R7,#07H ；设置循环次数

## Slide 57
DIV128: CLR C
MOV A,FLAG ；累加结果除2
RRC A
MOV FLAG,A
MOV A,SAMP_H
RRC A
MOV SAMP_H,A
MOV A,SAMP_L
RRC A
MOV SAMP_L,A
DJNZ R7,DIV128 ；未除完，继续
MOV SAMP,SAMP_L ；保存滤波后采样值
POP A ；恢复现场
POP PSW
RET

## Slide 58: 5. 一阶滞后滤波
图3-20 一阶滞后滤波程序流程图

## Slide 59: 一阶滞后滤波程序清单：
MOV MUL1_H,COEFF1_H
MOV MUL1_L,COEFF1_L
MOV MUL2_H,DATA1_H
MOV MUL2_H,DATA1_L
ACALL MULTD ；
MOV BUFF1,PR_H
MOV BUFF2,PR_L
MOV MUL1_H,COEFF2_H
MOV MUL1_L,COEFF2_L

## Slide 60
MOV MUL2_H,DATA2_H
MOV MUL2_H,DATA2_L
ACALL MULTD ；
CLR C
MOV A,PR_H ；
ADD A,BUFF1
MOV PR_H,A
MOV A,PR_L
ADDC A,BUFF2 ；
MOV PR_L,A

## Slide 61: 双字节无符号位乘法子程序（MULTD）。
入口条件：乘数MUL1存于MUL1_H和MUL1_L单元中,被乘数MUL2存于MUL2_H和MUL2_L单元中。
出口条件：乘积按顺序存于PR_H、PR_L、MUL1_H、MUL1_L单元中。

## Slide 62
MULTD: CLR C ；清进位标志位
MOV PR_L,#00H ；乘积高8位清零
MOV PR_H,#00H
MOV R7,#11H ；设置循环次数
LOOP1: JNC LOOP2 ；进位标志位为零，转LOOP2
MOV A,PR_L ；PR+MUL2
ADD A,MUL2_L
MOV PR_L,A
MOV A,PR_H
ADDC A,MUL2_H
MOV PR_H,A

## Slide 63
LOOP2: MOV A,PR_H ；PR右移一位
RRC A
MOV PR_H,A
MOV A,PR_L
RRC A
MOV PR_L,A
MOV A,MUL1_H ；MUL1右移一位
RRC A
MOV MUL1_H,A
MOV A,MUL1_L
RRC A
MOV MUL1_L,A
DJNZ R7,LOOP1 ；循环未结束，继续

## Slide 64: 6. 防脉冲干扰平均值法
图3-21 防脉冲干扰平均值法程序流程框图

## Slide 65: 防脉冲干扰平均值法程序清单：
PUSH A ；保护现场
PUSH PSW
SORT: MOV R0,DATA ；数据存储区单元首址
MOV R7,#10H ；读比较次数
CLR CHANGE ；清交换标志位
LOOP: MOV A,@R0 ；取第一个数
MOV FIRST,A ；保存第一个数
INC R0
MOV SECOND,@R0 ；保存第二个数
CLR C
SUBB A,@R0 ；两数比较

## Slide 66
JC NEXT ；第一数小于第二数，不交换
MOV @R0,FIRST
DEC R0
MOV @R0,SECOND ；交换两数
INC R0
SETB CHANGE ；置交换标志位
NEXT: DJNZ R7,LOOP ；进行下一次比较
JB CHANGE,SORT ；进行下一轮比较
MOV FLAG,#00H ；进位位清零
INC DATA ；去掉最小值
MOV R0,DATA ；设置数据存储区首址
MOV R7, #08H ；设置累加循环次数，去掉最大值
CLR A ；清累加器
LOOP: ADD A,@R0 ；两数相加
JNC NEXT ；无进位，转NEXT
INC FLAG ；有进位，进位位加1

## Slide 67
NEXT: INC R0 ；数据指针加1
DJNZ R7, LOOP ；未加完，继续加
MOV R7,#03H ；设置循环次数
DIVIDE: MOV TEMP,A ；保存累加器中的内容
MOV A,FLAG ；累加结果除2
CLR C
RRC A
MOV FLAG,A
MOV A,TEMP
RRC A
DJNZ R7,DIVIDE ；未结束，继续执行
MOV SAMP,A ；保存结果至SAMP中
POP A ；恢复现场
POP PSW
RET
返回本节

## Slide 68: 3.4 标度变换程序设计
对于一般的线性仪表而言，标度变换公式为：
为了简化程序设计，一般把被测参数的起点A0所对应的A/D转换值设定为0，即N0=0,这样式（3-6）可以改写为：
返回本章首页

## Slide 69
例3-2 某温度测量仪表的量程为100~900℃,利用8031和ADC0809进行A/D转换。在某一时刻计算机采样并经过数字滤波后的的数字量为0CDH求此时对应的温度值是多少？（设仪表的量程是线性的）
解：由式（3-7）可知，A0=100℃,Am=900℃,Nx=0CDH=(205)D,Nm=0FFH=(255)D,所以此时对应的温度为：

## Slide 70: 标度变换程序清单：
BDCHAN: MOV SUB1_L,AM ；
INC AM
MOV SUB1_H,AM
MOV SUB2_L,A0
INC A0
MOV SUB2_H,A0
ACALL SUB2
MOV MUL1_H,DIFF_H
MOV MUL1_L,DIFF_L
MOV SUB1_L,NX ；

## Slide 71
INC NX
MOV SUB1_H,NX
MOV SUB2_L,N0
INC N0
MOV SUB2_H,N0
ACALL SUB2
MOV MUL2_H,DIFF_H
MOV MUL2_L,DIFF_L
ACALL MULTD ；求
MOV DIV1_H,PR_H
MOV DIV1_L,PR_L
MOV SUB1_L,NM ；

## Slide 72
INC NM
MOV SUB1_H,NM
MOV SUB2_L,N0
INC N0
MOV SUB2_H,N0
ACALL SUB2
MOV DIV2_H,DIFF_H
MOV DIV2_L,DIFF_L
ACALL DUBDIV ；
CLR C
MOV A,DIV1_L

## Slide 73
ADDC A,A0
MOV AX,A
INC A0
MOV A,DIV1_H
ADDC A,A0
MOV AX,A ；
RET

## Slide 74: 双字节减法子程序（SUB2）
双字节减法子程序（SUB2）程序入口：被减数放在SUB1_H、SUB1_L单元中，减数放在 SUB2_H、SUB2_L单元中；
程序出口：差放在 DIFF_H、DIFF_L单元中。
SUB2: CLR C
MOV A,SUB1_L ；A←SUB1_L
SUBB A,SUB2_L ；低8位相减
MOV DIFF_L,A ；保存低8位差值
MOV A,SUB1_H ；A←SUB1_H
SUBB A,SUB2_H ；高8位相减
MOV DIFF_H,A ；保存高8位差值
RET

## Slide 75: 双字节无符号数除法（DUBDIV）
程序入口：被除数存放在DIV1_H、DIV1_L单元中, 除数存放在 DIV2_H、DIV2_L单元中；
程序出口：商存放在 DIV1_H、DIV1_L单元中，余数存放在L_L和L_H单元中。
DUBDIV: CLR A ；余数单元清零
MOV L_H,A
MOV L_L,A
MOV R0,#10H ；设置除法移位次数
LOOP: CLR C ；移位
MOV A,DIV1_L

## Slide 76
RLC A
MOV DIV1_L,A
MOV A,DIV1_H
RLC A
MOV DIV1_H,A
MOV A,L_L
RLC A
MOV L_L,A
MOV A,L_H
RLC A
MOV L_H,A
MOV PSW.5,C

## Slide 77
LP1: MOV A,L_L ；余数单元减除数
SUBB A,DIV2_L
MOV R1,A
MOV A,L_H
SUBB A,DIV2_H
JB PSW.5 ADD1
JC SMALL
ADD1: MOV L_H,A
MOV A,R1
MOV L_L,A
INC DIV1_L ；商加一
SAMLL: DJNZ R0,LOOP

## Slide 78
MOV 20H,L_H ；四舍五入
JB 07H, ADD_D ；商的最高位为1，则转ADD_D
CLR C ；判断小数部分是否大于0.5
MOV A,L_L
RLC A
MOV L_L,A
MOV A,L_H
RLC A
SUBB A,DIV2_H

## Slide 79
JC RETURN ；小数部分小于0.5，退出
JNZ ADD1 ；小数部分大于0.5，则转ADD_D
MOV A,L_L
SUBB A,DIV2_L
JC RETURN
ADD_D: CLR C ；商加一
INC DIV1_L
MOV A,DIV1_H
ADDC A,#00H
MOV DIV1_H,A
RETURN: RET
返回本节

## Slide 80: 3.5 上下限报警处理程序设计
报警程序主要有以下几个步骤组成：
（1）采样被测参数。
（2）比较采样值和给定的上下限。
（3）根据比较结果执行相应的处理程序。
返回本章首页

## Slide 81
例3-3 设计一简单的单字节上下限报警程序，当采样值超出上、下限时，分别执行相应的报警处理程序。
设上限报警值存放在Amax单元，下限报警值存放在Amin单元，采样值存放在SAMP单元。
简单上下限报警程序程序清单如下：

## Slide 82
…
….
CLR C ；清进位标志位
MOV A,Amax ；读上限报警值
SUBB A,SAMP ；判断是否超过上限报警值
JC UPPER ；超过上限，转报警处理程序
MOV A,Amin ；读下限报警值
SUBB A,SAMP ；判断是否超过下限报警值
JNC LOWER ；超过下限，转报警处理程序
…
…
UPPER: 超上限处理程序。
LOWER: 超下限处理程序。

## Slide 83
例3-4 设计一报警处理程序。只有采样值连续3次异常时，系统才进行报警处理。
报警程序流程框图如图3-23所示。

## Slide 84
图3-23 报警程序流程框图

## Slide 85: 报警程序清单：
…
…
MOV NUM,#03H
…
…
CHECK: CLR C ；清进位标志位
MOV A,Amax ；读上限报警值
SUBB A,SAMP ；判断是否超过上限报警值
JC ABNORMAL ；超过上限，转ABNORMAL
MOV A,Amin ；读下限报警值
SUBB A,SAMP ；判断是否超过下限报警值
JNC ABNORMAL ；超过下限，转ABNORMAL

## Slide 86
CLR FLAG ；采样正常，清采样异常标志位
AJMP RETU
ABNORMAL: JB FLAG,ABNOR_L ；上次采样异常，转ABNOR_L
MOV NUM,#03H ；上次采样正常，重置允许连续异常次数
SETB FLAG ；置位采样异常标志位
AJMP RETU
ABNOR_L: MOV A,NUM ；读允许连续采样异常次数
JZ ALARM ；允许采样异常次数=0，执行报警处理程序
DEC NUM ；允许采样异常次数≠0，允许采样异常次数减1
SETB FLAG ；置位采样异常标志位
AJMP RETU
ALARM1: ... ；报警处理程序
...
RETU: RET
返回本节

## Slide 87: 3.6 LED数码管显示程序设计
3.6.1 LED显示器件工作原理
3.6.2 LED显示方式
3.6.3 LED显示程序设计
返回本章首页

## Slide 88: 3.6.1 LED显示器件工作原理
LED显示器件是通过发光二极管显示字段的器件。在单片机控制系统中常用的是由7段LED数码管，它的显示块中有8个发光二极管，7个发光二极管组成字符“8”，1个发光二极管构成小数点，因此有人称7段LED数码管为8段显示器。LED数码管的管脚配置如图3-24所示。
LED数码管有共阴极和共阳极两类，如图3-24所示。共阴极LED数码管的发光二极管的阴极共地，如图3.25（a），当某个发光二极管的阳极电压为高电平时，二极管发光；而共阳极LED数码管是发光二极管的阳极共接，如图3.25（b），当某个二极管的阴极电压为低电平时，二极管发光。

## Slide 89
图3-24 LED数码管管脚配置图
（a） 共阴极
（b） 共阳极
图3-25 两类LED数码管

## Slide 90
表3-2 7段LED段选码
返回本节

## Slide 91: 3.6.2 LED显示方式
在微机控制系统中，一般利用N块LED显示器件构成N位LED显示器。构成原理图如图3-26所示。
图3-26 N位LED显示器原理图

## Slide 92
1. LED静态显示方式
图3-27表示的是一个四位静态LED显示电路。
图3-27 四位静态LED显示电路

## Slide 93
2. LED动态显示方式
LED动态显示就是将所有显示位的段选线并联在一起，由一个8位I/O口控制，而位选线则由其他的I/O口控制。
图3-28表示的是一个8位动态LED显示电路。
图3-28 8位动态LED显示电路
返回本节

## Slide 94: 3.6.3 LED显示程序设计
1. 硬件译码显示程序设计
MC14495是CMOS BCD——七段十六进制锁存、译码驱动芯片。MC14495能完成BCD码至十六进制数的锁存和译码，并具有驱动能力。
利用MC14495实现的8位静态LED显示接口电路如图3-29所示。

## Slide 95
图3-29 利用MC14495实现的8位静态LED显示接口电路图

## Slide 96: 设要显示的BCD码放在以DATA为首址的RAM单元中。显示程序设计如下：
…
…
MOV R0,DATA ；设置数据区首址
MOV A,@R0 ；读要显示的BCD码
ADD A,#80H
MOV P1,A ；显示第一位
INC R0
MOV A,@R0
ADD A,#90H
MOV P1,A ；显示第二位
INC R0
…
….
INC R0
MOV A,@R0
ADD A,#F0H
MOV P1,A ；显示第八位

## Slide 97: 2. 软件译码显示程序设计
（1）软件译码静态显示电路
（2）软件译码动态显示电路

## Slide 98: （1）软件译码静态显示电路
图3-30为一采用8位串行输入/串、并输出移位寄存器74LS595的两位软件译码静态显示电路。该电路采用串行输入控制方案实现字符的显示，大大减少了I/O口线的占用。如果需要显示更多的位数时，只需级连多片74LS595即可，且不必占用其他的I/O口线。

## Slide 99
图3-30 通过74LS595实现的软件译码静态显示电路

## Slide 100: 显示程序流程框图如图3-31所示。
（a） 显示主程序
（b） 串行输出程序

## Slide 101: 显示程序清单：
DAT BIT P1.7
TRAN BIT P1.6
PUL BIT P1.5
SHOW: CLR C
MOV DPTR,#3000H ；设定段选码的初始地址
START: MOV A,DATA ；读要显示的数据
ANL A,#0F0H ；屏蔽低4位
SWAP A ；高4位和低4位互换
ACALL SET8WEI ；串行输出子程序调用
MOV A,DATA
ANL A,#0FH ；屏蔽高4位

## Slide 102
ACALL SET8WEI ；串行输出子程序调用
NOP
NOP
SETB TRAN ；锁存并显示输出数据
NOP
NOP
CLR TRAN
NOP
NOP
RET
SET8WEI: MOVC A,@A+DPTR ；读显示字符的段选码
MOV R7,#08H ；设置循环次数

## Slide 103
SET81: RRC A ；段选码的最低位移入进位标志位中
JC SETH ；CY=1,转至SETH
CLR DAT ；P1.7为低电平
NOP
CLR PUL ；送移位脉冲
NOP
SETB PUL
NOP
AJMP SET82
SETH: SETB DAT ；P1.7为高电平

## Slide 104
NOP
CLR PUL
NOP
SETB PUL
NOP
SET82: DJNZ R7,SET81 ；段选码输出未完成，继续
RET
ORG 3000H ；共阴极LED显示段选码
DB 3FH,06H,5BH,4FH,06H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H

## Slide 105: （2）软件译码动态显示电路
图3.32给出的是通过8155扩展实现的8位LED动态显示接口。图中利用PA口输出段选码，PB口输出位选码。
利用8155扩展实现的动态显示程序流程如图3-32所示。

## Slide 106: 利用8155扩展实现的动态显示程序清单：
DISP: MOV A,#03H ；8155初始化数据
MOV DPTR,#7F00H ；8155命令/状态寄存器地址
MOVX @DPTR,A ；设置显示数据首址
MOV R7,#7FH ；设置位选字
MOV A,R7
DS1: MOV DPTR,#7F02H ；指向PB口
MOVX @DPTR,A ；送位选字
DEC DPTR ；指向PA口
MOV A,@R0 ；读显示数据
ADD A,#0DH ；#0DH为从查表指令到段选码的首址

## Slide 107
MOVC A,@A+PC ；查段选码
MOVX @DPTR,A ；送段选码至PA口
ACALL DELAY1 ；延时1毫秒
INC R0 ；指向下一显示数据
MOV A,R7
JNB ACC.0,OVER ；判断是否显示完8位数据
RR A ；未显示完，改变位选字
MOV R7,A
AJMP DS1 ；继续显示下一位
OVER: RET
DB 3FH,06H,5BH,4FH,06H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
返回本节

## Slide 108: 3.7 定时程序设计
3.7.1 软件定时程序
3.7.2 硬件定时程序
返回本章首页

## Slide 109: 3.7.1 软件定时程序
双循环定时程序流程如图3-33所示。

## Slide 110
如取N=166（0A6H），上述简单软件定时程序的定时时间就是1ms，如果需要250ms的定时时间，则所需的外循环的次数为250(0FAH)。程序如下：
DELAY250: MOV R6,#0FAH ；置外循环次数
DELAY1: MOV R7, #0A6H ；置内循环次数
NOP ；空操作指令
D1: NOP
DJNZ R7,D1 ；内循环未结束，继续
DJNZ R6,DELAY1 ；外循环未结束，继续
RET
返回本节

## Slide 111: 3.7.2 硬件定时程序
51系列单片机内部有两个16位的可编程定时器T0和T1，分别由TH0、TL0和TH1、TL1两个8位计数器构成。T0和T1的定时功能是通过对单片机内部计数脉冲的计数实现的。因为每个机器周期产生一个计数脉冲，因此根据单片机的晶振频率就可以计算出定时器的计数频率。这样，如果确定了计数值，就能计算出定时时间，而知道了定时时间也可计算出计数器的预置值。定时器控制寄存器（TCON）和工作方式控制寄存器（TMOD）分别控制定时器的运行和工作方式。

## Slide 112
1. 定时器简介
TMOD寄存器是控制定时器工作方式的8位专用寄存器。寄存器的高4位定义T1,低4位定T0。各位的具体定义如表3-3所示。

## Slide 113
2. 硬件定时程序设计
例3-5 设单片机的晶振频率为6 MHz，利用T0产生周期为500μs的等宽正方波脉冲，通过P1.7端口输出。
（1）选择工作方式
（2）计算预置计数值
（3）TMOD寄存器初始化
（4）程序设计

## Slide 114: 程序设计
主程序：
MOV TMOD,#02H ；T0工作方式2
MOV TH0,#83H ；设置计数初始值
MOV TL0,#83H ；保存计数初始值
SETB EA ；开中断
SETB ET0 ；T0中断允许
SETB TR0 ；启动定时
WAIT: AJMP WAIT ；等待中断
中断服务程序：
CPL P1.7 ；方波输出
RETI ；中断返回

## Slide 115
例3-6 设计一个能够自动记录秒、分和小时的计时时钟。
程序设计分为初始化和中断服务程序两部分。
初始化程序清单：
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 0003H
AJMP INT0 ；设置外部中断0中断入口地址
ORG 000BH

## Slide 116
AJMP TIME0 ；设置T0中断入口地址
ORG 001BH
AJMP COUN1 ；设置T1中断入口地址
MAIN: MOV SEC,#00H ；秒存储单元清0
MOV MIN,#00H ；分存储单元清0
MOV HUR,#00H ；小时存储单元清0
MOV TMOD,#41H ；T1为计数方式，定时器0工作方式1
MOV TH0,#17H ；设置T0的计数初值
MOV TL0,#0B6H
MOV TH1,#0FFH ；设置T1的计数初值
MOV TL1,#0F7H

## Slide 117
SETB EA ；开中断
SETB IT0 ；外中断0中断请求信号为脉冲方式
SETB ET1 ；T1中断允许
SETB ET0 ；T0中断允许
SETB EX0 ；外中断0中断允许
SETB TR0 ；启动定时器0
SETB TR1 ；启动计数器1
HERE: AJMP HERE ；等待中断

## Slide 118: 中断服务程序分以下几部分。
定时器T0定时中断程序清单：
TIME0: CLR EA ；关中断
SETB P3.5 ；发计数脉冲
NOP
CLR P3.5
NOP
MOV TH0,#17H ；加载T0计数值
MOV TL0,#0B6H
SETB EA ；开中断
RETI ；中断返回

## Slide 119: 计数器T1计数中断程序清单：
COUN1: CLR EA ；关中断
SETB P3.2 ；发送脉冲，通知1秒计时到
NOP
CLR P3.2
NOP
MOV TH1,#0FFH ；加载T1计数值
MOV TL1,#0F7H
SETB EA
RETI

## Slide 120
外部中断0中断程序流程如图3-34所示。

## Slide 121: 外部中断0中断程序清单：
INT0: CLR EA ；关中断
INC SEC ；秒存储单元加1
MOV A,SEC
CJNE A,#3CH,S_SHOW ；判断是否到60秒
INC MIN ；60秒到，分存储单元加1
MOV SEC,#00H ；秒存储单元清0
S_SHOW: ACALL HTOBCD ；调用16进制数转化为BCD码子程序
ACALL DISP ；调用显示子程序，显示秒
MOV A,MIN
CJNE A,#3CH,M_SHOW ；判断是否到60分

## Slide 122
INC HUR ；60分到，小时存储单元加1
MOV MIN,#00H ；小时存储单元清0
M_SHOW: ACALL HTOBCD ；调用16进制数转化为BCD码子程序
ACALL DISP ；调用显示子程序，显示分
MOV A,HUR
CJNE A,#18H,H_SHOW ；判断是否到24小时
MOV HUR,#00H ；24小时到，小时存储单元清0
H_SHOW: ACALL HTOBCD ；调用16进制数转化为BCD码子程序
ACALL DISP ；调用显示子程序，显示小时
SETB EA ；开中断
RETI ；中断返回
返回本节

## Slide 123: 3.8 键盘控制程序设计
3.8.1 非编码键盘的扫描程序设计
3.8.2 编码键盘
返回本章首页

## Slide 124: 3.8.1 非编码键盘的扫描程序设计
下面以通过8155扩展I/O口组成的4×8非编码键盘为例介绍行列式键盘工作原理及扫描程序设计。
通过8155扩展I/O口组成的4×8非编码键盘如图3-35所示。

## Slide 125
图3-35 8155扩展I/O口组成的4×8非编码键盘

## Slide 126
1. 键盘工作原理
确定按下的键的键号：为了方便键处理程序的设计，一般采用依次排列键值的方法，以保证键值和键号一致。比如，根据行列式键盘工作原理，图3-35中的32个键的键值如下（X为任意值）：
FEXE FDXE FBXE F7XE EFXE DFXE BFXE 7FXE
FEXD FDXD FBXD F7XD EFXD DFXD BFXD 7FXD
FEXB FDXB FBXB F7XB EFXB DFXB BFXB 7FXB
FEX7 FDX7 FBX7 F7X7 EFX7 DFX7 BFX7 7FX7

## Slide 127: 2. 键盘扫描程序设计
较常用的键盘扫描的工作方式有编程扫描方式和中断扫描方式两种。
（1）编程扫描方式
设在主程序中已将8155的PA口为基本输出口，PC口为基本输入口。
键盘扫描程序流程框图如图3-36所示。

## Slide 128
图3-36 键盘扫描程序流程框图

## Slide 129: 键盘扫描子程序清单：
KEY1: ACALL KS1 ；有无键按下子程序
JNZ LK1 ；有键按下，转去抖延时
AJMP KEY1 ；无键按下，继续扫描
LK1: ACALL DELA12 ；12ms延时程序调用
ACALL KS1 ；判断键是否真正按下
JNZ LK2 ；有键按下，转逐列扫描
AJMP KEY1 ；无键按下，继续扫描
LK2: MOV R2,#0FEH ；设置首列扫描字
MOV R4,#00H ；保存首列号
LK4: MOV DPTR,#7F01H ；列扫描字送至PA口

## Slide 130
MOV A,R2
MOVX @DPTR,A
INC DPTR ；指向PC口
INC DPTR
MOVX A,@DPTR ；读入行状态
JB ACC.0,LONE ；第0行无键按下，转LONE
MOV A,#00H ；有键按下，设置行首键号
AJMP LKP ；转求键号
LONE: JB ACC.1,LTWO ；第1行无键按下，转LTWO
MOV A,#08H ；有键按下，设置行首键号
AJMP LKP ；转求键号
LTWO: JB ACC.2,LTHR ；第2行无键按下，转LTHR
MOV A,#10H ；有键按下，设置行首键?
AJMP LKP ；转求键号

## Slide 131
LTHR: JB ACC.3,NEXT ；第3行无键按下，查下一列
MOV A,#18H ；有键按下，设置行首键
LKP: ADD A,R4 ；求键号，键号=行首键号+列号
PUSH ACC ；保护键号
LK3: ACALL KS1 ；等待键释放
JNZ LK3 ；键未释放，继续等待
POP ACC ；键释放，键号送A
AJMP OVER ；键扫描结束
NEXT: INC R4 ；列号加1，指向下一列
MOV A,R2 ；判断8列扫描完否
JNB ACC.7,KND ；8列扫描完，继续
RL A ；扫描字左移一位
MOV R2,A ；送扫描字
AJMP LK4 ；转下一列扫描

## Slide 132
KND: AJMP KEY1
OVER: RET ；键扫描结束
KS1: MOV DPTR,#7F01H ；指向PA口
MOV A,#00H ；设置扫描字
MOVX @DPTR,A ；扫描字送PA口
INC DPTR ；指向PC口
INC DPTR
MOVX A,@DPTR ；读入PC口状态
CPL ；以高电平表示有键按下
ANL A,#0FH ；屏蔽高4位
RET

## Slide 133
（2）中断扫描工作方式
图3-37 中断扫描方式键盘接口
返回本节

## Slide 134: 3.8.2 编码键盘
8279和51系列的单片机的连接非常简单，其接口电路的一般连接方法如图3-38所示。
图3-38 通过8279扩展的键盘接口电路

## Slide 135
当有键按下
时，8279内部由硬件自动生成一个与之相应的代码，编码的格式如表3-4所示。

## Slide 136
图3-38中8×8键盘的键值如表3-5所示。
返回本节

## Slide 137: 3.9 抗干扰技术
3.9.1 数字信号的输入输出技术
3.9.2 指令冗余技术
3.9.3 软件陷阱技术
3.9.4 程序运行监视系统
返回本章首页

## Slide 138: 3.9.1 数字信号的输入输出技术
由于干扰信号的持续时间非常短，因此在采集数字信号时，可重复采集，直到连续两次或两次以上的采样结果完全相同，才视输入信号有效。如果多次采样的结果总是变化不定，则视为采样无效。在满足实时性要求的前提下，如果在相邻的信号采集过程之间插入延时程序，就可以抑制较宽的脉冲，抗干扰的效果会更好。
返回本节

## Slide 139: 3.9.2 指令冗余技术
由于51系列单片机指令长度不超过3个字节，当PC值改变后，可能出现三种情况：
（1）PC值指向一单字节指令，程序自动纳入正轨；
（2）PC值指向一双字节指令，由于双字节指令有操作数，则有可能将操作数当成操作码执行；
（3）PC值指向一三字节指令，由于三字节指令有两个操作数，出错的几率更大。
返回本节

## Slide 140: 3.9.3 软件陷阱技术
下面以两数比较的程序演示如何在程序区设置软件陷阱。
CLR CY ；进位标志清零
MOV A,M
SUBB A,N ；M-N
JZ MNEQU ；转M=N处理程序
JC LESS ；转M<N处理程序
BIG: …
… ；M>N处理程序
AJMP BPIONT ；转至断裂点

## Slide 141
NOP ；设置陷阱
NOP
LJMP ERROR
MNEQU: … ；M=N处理程序
…
AJMP BPIONT
NOP
NOP
LJMP ERROR
LESS: … ；M<N处理程序
…

## Slide 142
AJMP BPIONT
NOP
NOP
LJMP ERROR
BPIONT: RET ；断裂点
NOP ；陷阱
NOP
LJMP ERR
返回本节

## Slide 143: 3.9.4 程序运行监视系统
图3-39是一种简单实用的程序运行监视系统。

## Slide 144
下面的程序运行监视程序选用T0进行系统监视，定时时间为16ms。
MOV TMOD,#01H ；设置T0为定时器
SEB ET0 ；允许T0中断
SETB PT0 ；设置T0中断为高优先级
MOV TH0,#0E0H ；定时时间为16ms(6MHz晶振)
SETB TR0 ；启动定时器
SETB EA ；开中断
返回本节

## Slide 145: 3.10 电机控制程序设计
3.10.1 中小功率直流电机调速原理
3.10.2 开环脉冲调速系统
3.10.3 带方向控制的脉冲调速系统
返回本章首页

## Slide 146: 3.10.1 中小功率直流电机调速原理
设电机在恒定电压下的转速为Vmax，控制信号的占空比D= t /τ（其中t代表通电时间，τ代表脉冲周期），则电机的的转速和控制信号的关系可用如下公式表示：
V=Vmax×D （3-10）
返回本节

## Slide 147: 3.10.2 开环脉冲调速系统
1. 开环脉冲调速系统原理
开环脉冲调速系统的原理如图3-40所示。

## Slide 148: 图3-41是一个单片机控制的开环脉冲调速系统示意图。

## Slide 149
2. 开环脉冲调速系统程序设计
脉冲宽度的调制可通过软件延时法实现。
设定图3-41中8155的地址为7F00H，PA、PC口为基本输入口，PB口为基本输出口。则调速系统的软件延时法程序流程图如图3-42所示。

## Slide 150: 软件延时法的程序清单：
MOV DPTR,#7F00H ；设置8155命令寄存器地址
MOV A,#06H
MOVX @DPTR,A ；设置PA、PB、PC口的工作方式
MOV DPTR,#7F03H ；指向PC口
CHECK: MOVX A,@DPTR ；检测是否启动电机
JNB ACC.5，CHECK ；继续检测
TURN: MOV DPTR,#7F01H ；设置PA口地址
MOVX A,@DPTR ；读开关数N

## Slide 151
MOV B,A ；保存N
INC DPTR ；指向PB口
MOV A,#80H ；启动电机
MOV A,B ；延时N个单位时间
MOV R7,A
DELA1: ACALL DELAY
DJNZ R7,DELA1
MOV A,#00H ；输出停止脉冲

## Slide 152
MOVX @DPTR,A
MOV A,B
CPL A ；求
MOV R7,A ；延时个单位时间
DELA2: ACALL DELAY
DJNZ R7,DELA2
INC DPTR ；指向PC口
MOVX A,@DPTR ；检测是否停止运行
JB ACC.5 TURN ；继续运行，转TURN
OFF: RET ；停止运行
返回本节

## Slide 153: 3.10.3 带方向控制的脉冲调速系统
在很多场合下，不仅要求电机能够正向旋转，而且还能反向旋转。电机旋转方向控制原理图如图3-43所示。

## Slide 154
由图3-43可以看出，当开关S1和S4闭合时，电机正向旋转；开关S2和S3闭合时，电机反向旋转；开关S3和S4闭合时，电机绕组被短路处于刹车状态；所有开关都打开时，电机处于自由滑行状态。电机的工作状态真值表如表3-6所示。

## Slide 155
双向电机控制系统原理图如图3-44所示。

## Slide 156
双向电机的脉冲调速控制，首先要判断电机的旋转方向，根据要求的方向输出相应的控制代码，然后再进行脉冲宽度调速控制。控制程序流程图如图3-45所示。
返回本节

## Slide 157: 3.11 步进电机控制
3.11.1 步进电机的工作原理
3.11.2 步进电机控制系统
3.11.3 步进电机控制程序的设计
返回本章首页

## Slide 158: 3.11.1 步进电机的工作原理
步进电机的结构原理图如图3-46所示。
返回本节

## Slide 159: 3.11.2 步进电机控制系统
典型的步进电机控制系统如图3-47所示。

## Slide 160
如果用软件代替脉冲发生器和脉冲分配器，就可以根据系统需要通过编程的方法在一定的范围之内任意设定步进电机的转速、旋转角度、转动次数和控制步进电机的运行状态。利用单片机控制步进电机可以大大简化控制电路，降低成本，提高系统的可靠性和灵活性。典型的微机控制步进电机的系统原理框图如图3-48所示。

## Slide 161
利用微机现对步进电机的控制，必须解决以下两个问题：
脉冲序列的形成
2. 步进电机旋转方向控制
在微机控制系统中，延时可通过软件或定时器实现。利用软件形成脉冲序列的程序流程图如图3-49所示。

## Slide 162
利用软件形成脉冲序列的程序清单：
PULSE_S: MOV R7,#NUM ；设定脉冲个数
PUSH A ；保护现场
PUSH PSW
LOOP: SETB P1.0 ；输出高电平
ACALL DELAY1 ；延时
CLR P1.0 ；输出低电平
ACALL DELAY2 ；延时
DJNZ R7,LOOP ；R7≠0，继续输出脉冲
POP PSW ；恢复现场
POP A
RET

## Slide 163
利用定时器形成脉冲序列的程序流程如图3-50所示。
（a）主程序
（b）定时器中断服务程序

## Slide 164: 2. 步进电机旋转方向控制
（1）三相单三拍方式：正向旋转，通电顺序为 A→B→C→A；
反向旋转，通电顺序为 A→C→B→A。
（2）三相双三拍方式：正向旋转，通电顺序为 AB→BC→CA→AB；
反向旋转，通电顺序为 AB→CA→BC→AB。
（3）三相六拍方式： 正向旋转，通电顺序为 A→AB→B→BC→C→CA→A；
反向旋转，通电顺序为 →CA→C→BC→B→AB→A。

## Slide 165: 步进电机的旋转方向控制方法：
（1）用单片机的一位输出口控制步进电机的一相绕组，例如，可以用P1.0、P1.1、P1.2分别控制A相、B相和C相绕组。
（2）根据步进电机的类型和控制方式找出相应的控制模型。
（3）按照控制方式规定的顺序向步进电机发送脉冲序列，即可控制步进电机的旋转方向。
上述三种控制方式的数序模型如表3-7、表3-8和表3-9所示。

## Slide 167
表3-9 三相六拍控制模型
返回本节

## Slide 168: 3.11.3 步进电机控制程序的设计
三相单三拍控制程序流程图如图3-51所示。

## Slide 169: 三相单三拍控制程序清单：
T_CON: PUSH A ；保护现场
PUSH PSW
MOV R7,#N ；设定控制步数
JNB FLAG,LEFT ；判断旋转方向
RIGHT: MOV R0,RM ；正转模型起始地址
AJMP ROTATE
LEFT: MOV R0,LM
ROTATE: MOV A,@R0 ；取第一拍控制模型
MOV P1,A ；输出第一拍控制模型
ACALL DELAY1 ；延时

## Slide 170
INC R0
MOV A,@R0 ；取第二拍控制模型
MOV P1,A ；输出第二拍控制模型
ACALL DELAY1 ；延时
INC R0
MOV A,@R0 ；取第三拍控制模型
MOV P1,A ；输出第三拍控制模型
ACALL DELAY1 ；延时
DJNZ R7,ROTATE ；未走完要求的步数，继续
POP PSW ；恢复现场
POP A
RET ；返回

## Slide 171
三相六拍控制程序流程图如图3-52所示。
（a） 主程序流程图
（b） 定时器中断服务程序

## Slide 172: 三相六拍控制程序中断服务程序清单:
INTT0: PUSH A ；保护现场
PUSH PSW
MOV A,@R0 ；取控制模型
MOV P1,A ；输出控制模型
INC R0 ；指向下一控制模型
MOV A,#00H ；判断是否控制模型结束标志
XRL A,@R0
JNZ NEXT ；不是，继续
MOV A,R0 ；是，恢复控制模型起始地址
CLR C
SUBB A,#06H

## Slide 173
MOV R0,A
NEXT: DJNZ R7,RETU ；未走完规定步数，继续
CLR ET1 ；走完规定步数，禁止T1中断
CLR EA ；关中断
RETU: POP PSW ；恢复现场
POP A
RETI ；中断返回
返回本节

## Slide 174: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映