## Slide 1: 第四章 直接数字控制及其算法
4.1 PID调节
4.2 PID算法的数字实现
4.3 PID算法的几种发展
4.4 PID参数的整定
4.5 大林算法

## Slide 2: 4.1 PID调节
4.1.1 PID调节器的优点
4.1.2 PID调节器的作用
返回本章首页

## Slide 3: 4.1.1 PID调节器的优点
PID调节器之所以经久不衰，主要有以下优点。
1. 技术成熟
2. 易被人们熟悉和掌握
3. 不需要建立数学模型
4. 控制效果好
返回本节

## Slide 4: 4.1.2 PID调节器的作用
1. 比例调节器
2. 比例积分调节器
3. 比例微分调节器
4. 比例积分微分调节器

## Slide 5: 1. 比例调节器
1. 比例调节器
比例调节器的微分方程为：
y=KPe(t) （4-1）
式中：
y为调节器输出；Kp为比例系数； e(t)为调节器输入偏差。
由上式可以看出，调节器的输出与输入偏差成正比。因此，只要偏差出现，就能及时地产生与之成比例的调节作用，具有调节及时的特点。比例调节器的特性曲线，如图4-1所示。

## Slide 6
图4-1 阶跃响应特性曲线

## Slide 7: 2. 比例积分调节器
2. 比例积分调节器
所谓积分作用是指调节器的输出与输入偏差的积分成比例的作用。积分方程为：
式中：
TI是积分时间常数，它表示积分速度的大小，TI越大，积分速度越慢，积分作用越弱。积分作用的响应特性曲线，如图4-2所示。

## Slide 8
图4-2 积分作用响应曲线

## Slide 9
若将比例和积分两种作用结合起来，就构成PI调节器，调节规律为：
PI调节器的输出特性曲线如图4-3所示。

## Slide 10
图4-3 PI调节器的输出特性曲线

## Slide 11: 3. 比例微分调节器
微分调节器的微分方程为：
微分作用响应曲线如图4-4所示。

## Slide 12
PD调节器的阶跃响应曲线如图4-5所示。

## Slide 13: 4. 比例积分微分调节器
为了进一步改善调节品质，往往把比例、积分、微分三种作用组合起来，形成PID调节器。理想的PID微分方程为：

## Slide 14
图4-6 PID调节器对阶跃响应特性曲线
返回本节

## Slide 15: 4.2 PID算法的数字实现
4.2.1 PID控制算式的数字化
4.2.2 PID算法程序设计
返回本章首页

## Slide 16: 4.2.1 PID控制算式的数字化
由公式（4-5）可知，在模拟调节系统中，PID控制算法的模拟表达式为：
式中：
y(t)——调节器的输出信号；
e(t)——调节器的偏差信号，它等于给定值与测量值之差；
KP——调节器的比例系数；
TI——调节器的积分时间；
TD——调节器的微分时间。

## Slide 17
增量式PID算法只需保持当前时刻以前三个时刻的误差即可。它与位置式PID相比，有下列优点：
（1）位置式PID算法每次输出与整个过去状态有关，计算式中要用到过去误差的累加值，因此，容易产生较大的累积计算误差。而增量式PID只需计算增量，计算误差或精度不足时对控制量的计算影响较小。
（2）控制从手动切换到自动时，位置式PID算法必须先将计算机的输出值置为原始阀门开时，才能保证无冲击切换。若采用增量算法，与原始值无关，易于实现手动到自动的无冲击切换。
返回本节

## Slide 18: 4.2.2 PID算法程序设计
在许多控制系统中，执行机构需要的是控制变量的绝对值而不是其增量，这时仍可采用增量式计算，但输出则采用位置式的输出形式。由变换式（4-12）可得：

## Slide 19
现以式（4-14）进行编程。参数内存分配如图4-7所示，流程图如图4-8所示。
图4-7 参数内部RAM分配图
图4-8 PID位置式算法流程图

## Slide 20: 根据图4-7流程图编写的程序清单如下：
PID： MOV R5，31H ；取w
MOV R4，32H
MOV R3，#00H ；取u(n)
MOV R2，2AH
ACALL CPL1 ；取u(n) 的补码
ACALL DSUM ；计算e(n)=w-u(n)
MOV 39H，R7 ；存e（n）
MOV 3AH，R6
MOV R5，35H ；取I
MOV R4，36H
MOV R0，#4AH ；R0存放乘积高位字节地址指针
ACALL MULT1 ；计算PI=I×e(n)

## Slide 21
MOV R5，39H ；取e(n）
MOV R4，3AH
MOV R3，3BH ；取e(n-1)
MOV R2，3CH
ACALL CPL1 ；求e(n-1)的补码
ACALL DSUM ；求PP=Δe(n)=e(n)-e(n-1)
MOV A，R7
MOV R5，A ；存Δe(n)
MOV A，R6
MOV R4，A
MOV R3，4BH ；取PI
MOV R2，4AH
ACALL DSUM ；求PI+ PP

## Slide 22
MOV 4BH，R7 ；存(PI+ PP)
MOV 4AH，R6
MOV R5，39H ；取e(n)
MOV R4，3AH
MOV R3，3DH ；取e(n-2）
MOV R2，3EH
ACALL DSUM ；计算e(n)+ e(n-2)
MOV A，R7 ；存(e(n)+ e(n-2))
MOV R5，A
MOV A，R6
MOV R4，A

## Slide 23
MOV R3，3BH ；取e(n-1)
MOV R2，3CH
ACALL CPL1 ；求e(n-1)的补码
ACALL DSUM ；计算e(n)+ e(n-2)- e(n-1)
MOV A，R7 ；存和
MOV R5，A
MOV A，R6
MOV R4，A
MOV R3，3BH ；取e(n-1)
MOV R2，3CH
ACALL CPL1 ；求e(n-1)的补码
ACALL DSUM ；计算e(n)+ e(n-2)- 2e(n-1)

## Slide 24
MOV R3，47H
MOV R2，46H
MOV R5，2FH ；取y(n-1)
MOV R4，30H
ACALL DSUM ；求出y(n)=y(n-1)+ KP×(PI+ PP + PD)
MOV 2FH，R7 ；y(n)送入y(n-1)单元
MOV 30H，R6
MOV 3DH，3BH ；e(n-1)送入e(n-2)单元
MOV 3EH，3CH
MOV 3BH，39H ；e(n)送入e(n-1)单元
MOV 3CH，3AH
RET

## Slide 25
MOV R5，37H ；取D
MOV R4，38H
MOV R0，#46H
ACALL MULT1 ；求PD= D×(e(n)-2e(n-1)+ e(n-2))
MOV R5，47H ；存PD
MOV R6，46H
MOV R3，4BH ；取PI+ PP
MOV R2，4AH
ACALL DSUM ；计算PI+ PP + PD
MOV R5，33H ；取KP
MOV R4，34H
MOV R0，#46H ；计算KP×(PI+ PP + PD)
ACALL MULT1

## Slide 26: DSUM双字节加法子程序：(R5R4)+ (R3R2)的和送至(R7R6)中。
DSUM： MOV A，R4
ADD A，R2
MOV R6，A
MOV A，R5
ADDC A，R3
MOV R7，A
RET

## Slide 27: CPL1双字节求补子程序：（R3R2）求补
CPL1： MOV A，R2
CPL A
ADD A，#01H
MOV R2，A
MOV A，R3
CPL A
ADDC A，#00H
MOV R3，A
RET

## Slide 28
MULT1为双字节有符号数乘法子程序。其程序流程图如图4-9所示。

## Slide 29: 双字节有符号数乘法程序清单如下：
MULT1： MOV A，R7
RLC A
MOV 20H，C ；存被乘数符号位
JNC POS1 ；被乘数为正数跳转
MOV A，R6 ；求补
CPL A
ADD A，#01H
MOV R6，A
MOV A，R7
CPL A(((
ADDC A，#00H
MOV R7，A
POS1： MOV A，R5

## Slide 30
RLC A
MOV 21H，C ；存乘数符号位
JNC POS2 ；乘数为正数跳转
MOV A，R4 ；求补
CPL A
ADD A，#01H
MOV R4，A
MOV A，R5
CPL A
ADDC A，#00H
MOV R5，A

## Slide 31
POS2： ACALL MULT
MOV C，20H
ANL C，21H
JC TPL1 ；两数同负跳转
MOV C，20H
ORL C，21H
JNC TPL1 ；两数同正跳转
DEC R0 ；积求补
MOV @R0，A
TPL1： RET

## Slide 32
DEC R0
DEC R0
MOC A，@R0
CPL A
ADD A，#01H
MOV @R0，A
INC R0
MOV A，@R0
CPL A
ADDC A，#00H
返回本节

## Slide 33: 4.3 PID算法的几种发展
4.3.1 积分分离的PID控制
4.3.2 变速积分的PID控制
返回本章首页

## Slide 34: 4.3.1 积分分离的PID控制
图4-10 具有积分分离作用的控制过程曲线

## Slide 35
图4-11 采用积分分离法的PID位置算法框图
返回本节

## Slide 36: 4.3.2 变速积分的PID控制
在普通的PID调节算法中，由于积分系数KI是常数，因此，在整个调节过程中，积分增益不变。但系统对积分项的要求是系统偏差大时积分作用减弱以至全无，而在小偏差时则应加强。否则，积分系数取大了会产生超调，甚至积分饱和，取小了又迟迟不能消除静差。采用变速积分可以很好地解决这一问题。变速积分的基本思想是设法改变积分项的累加速度，使其与偏差的大小相对应：偏差越大，积分越慢；偏差越小，积分越快。
返回本节

## Slide 37: 4.4 PID参数的整定
4.4.1 采样周期的确定
4.4.2 凑试法确定PID调节参数
4.4.3 优选法
返回本章首页

## Slide 38: 4.4.1 采样周期的确定
（1）根据香农采样定理，系统采样频率的下限为fs=2fmax，此时系统可真实地恢复到原来的连续信号。
（2）从执行机构的特性要求来看，有时需要输出信号保持一定的宽度。采样周期必须大于这一时间。
（3）从控制系统的随动和抗干扰的性能来看，要求采样周期短些。
（4）从微机的工作量和每个调节回路的计算来看，一般要求采样周期大些。
（5）从计算机的精度看，过短的采样周期是不合适的。

## Slide 39
表4-2 采样周期T的经验数据
返回本节

## Slide 40: 4.4.2 凑试法确定PID调节参数
在凑试时，可参考以上参数分析控制过程的影响趋势，对参数进行先比例，后积分，再微分的整定步骤。步骤如下：
（1）整定比例部分。
（2）如果仅调节比例调节器参数，系统的静差还达不到设计要求时，则需加入积分环节。
（3）若使用比例积分器，能消除静差，但动态过程经反复调整后仍达不到要求，这时可加入微分环节。

## Slide 41
表4-3 常见被调量PID参数经验选择范围
返回本节

## Slide 42: 4.4.3 优选法
应用优选法对自动调节参数进行整定也是经验法的一种。其方法是根据经验，先把其他参数固定，然后用0.618法对其中某一个参数进行优选，待选出最佳参数后，再换另一个参数进行优选，直到把所有的参数优选完毕为止。最后根据T、KP、TI 、TD诸参数优选的结果取一组最佳值即可。
返回本节

## Slide 43: 4.5 大林算法
4.5.1 大林算法的D(z)基本形式
4.5.2 大林算法在热处理炉温控制中的应用
返回本章首页

## Slide 44: 4.5.1 大林算法的D(z)基本形式
应用优选法对自动调节参数进行整定也是经验法的一种。其方法是根据经验，先把其他参数固定，然后用0.618法对其中某一个参数进行优选，待选出最佳参数后，再换另一个参数进行优选，直到把所有的参数优选完毕为止。最后根据T、KP、TI 、TD诸参数优选的结果取一组最佳值即可。

## Slide 45
1. 带有纯滞后的一阶惯性环节
当被控对象是带有纯滞后的一阶惯性环节时，由式（4-15）可知，带有纯滞后的一阶惯性环节的传递函数为：

## Slide 46
2. 带有纯滞后的二阶惯性环节
当被控对象是带有纯滞后的二阶惯性环节时，由式（4-16）可知，带有纯滞后的二阶惯性环节的传递函数为：

## Slide 47
通过计算即可求出数字控制器的模型：
返回本节

## Slide 48: 4.5.2 大林算法在热处理炉温控制中的应用
单片机控制电炉的恒温系统是一个典型的闭环控制系统。这个系统的结构如图4-12所示。
图4-12 单片机控制电炉的恒温系统

## Slide 49
为了实现对电炉的温度自动控制，首先要求电炉的数学模型。对晶闸管加入一个阶跃电压，令其全部导通，测量电炉的温度变化，可得到电炉的响应曲线。从响应曲线看，电炉是可近似看成是一个纯滞后的一阶惯性环节。因此，根据上节推导，可以得出：
返回本节

## Slide 50: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映