## Slide 1: 第一章 绪论
1.1 微型计算机控制系统的组成
1.2 微型计算机控制系统分类
1.3 微型计算机控制系统的发展趋势

## Slide 2: 1.1 微型计算机控制系统的组成
微型计算机控制系统是由计算机（工业控制计算机）和工业对象两大部分组成。图1-1给出了按偏差进行控制的闭环控制系统框图。
图1-1 闭环控制系统框图
返回本章首页

## Slide 3
图1-2中给出了开环控制系统框图。它与闭环控制系统不同，它的控制器直接根据给定信号去控制被控对象工作。被控制量在整个控制过程中对控制量不产生影响。与闭环控制系统相比，它的控制性能较差。
图1-2 开环控制系统框图

## Slide 4
如果把图1-1中的控制器用微型计算机来代替，就可以构成微型计算机控制系统，其基本框图如图1-3所示。在微型计算机控制系统中，只要运用各种指令，就能编出符合某种控制规律的程序。微处理器执行这样的程序，就能实现对被控参数的控制。
图1-3 计算机控制系统基本框图

## Slide 5
1. 硬件组成
微型计算机控制系统的硬件一般是由微型计算机、外部设备、输入输出通道和操作台等组成，如下图1-4所示。

## Slide 6
图1-4 微型计算机控制系统原理图

## Slide 7: 硬件组成
（1）微型计算机
（2）外部设备
（3）输入输出通道
（4）操作台

## Slide 8: 2．计算机控制系统的软件
软件是指能完成各种功能的计算机程序的总和。它是微型计算机控制系统的神经中枢，整个系统的工作都是在程序的指挥下进行协调工作的。软件通常分为两大类：一类是系统软件，另一类是应用软件。
返回本节

## Slide 9: 1.2 微型计算机控制系统分类
1．操作指导控制系统
2．直接数字控制系统（DDC）
3．计算机监督系统（SCC）
4．分级计算机控制系统
返回本章首页

## Slide 10: 1．操作指导控制系统
图1-5 操作指导控制系统组成框图
返回本节

## Slide 11: 2．直接数字控制系统（DDC）
图1-6 DDC控制系统原理图
返回本节

## Slide 12: 3．计算机监督系统（SCC）
计算机监督系统（Supervisory Computer Control）简称SCC系统。 SCC系统有两种不同的结构形式。一种是SCC+模拟调节器，另一种是SCC+DDC控制系统。
（1）SCC+模拟调节器控制系统
该系统原理图，如图1-7所示。
（2）SCC+DDC控制系统
SCC+DDC控制系统原理图，如下图1-8所示。

## Slide 13
图1-7 SCC+模拟调节器控制系统原理图
图1-8 SCC+DCC控制系统原理图

## Slide 14: 4．分级计算机控制系统
分级计算机控制系统是一个四级系统，各级计算机的功能如图1-9所示。
装置控制级（DDC级）
车间监督级（SCC级）
工厂集中控制级（MIS）
企业管理级（MIS）

## Slide 15
图1-9 分级计算机控制系统
返回本节

## Slide 16: 1.3 微型计算机控制系统的发展趋势
1．可编程控制器（PLC）
2．采用新型的控制系统（集散控制系统）
3．人工智能
4．神经网络控制系统
返回本章首页

## Slide 17: 1．可编程控制器（PLC）
PLC与传统的继电器控制相比，具有如下一些特点：
（1）抗干扰能力强
（2）适应性好
（3）编程直观、简单
（4）功能完善，接口功能强
返回本节

## Slide 18: 2．采用新型的控制系统（集散控制系统）
集散控制系统是分散型综合控制系统（Total Distributed Control Systems）或分散型微处理器控制系统（Distributed Microprocessor Control Systems）的简称。
图1-10是集散控制系统的组成框图。它以微型计算机为核心，把微型机、工业控制计算机、数据通信系统、显示操作装置、输入 /输出通道、模拟仪表等有机地结合起来，采用组合组装式结构组成系统，为实现工程大系统的综合自动化创造了条件。

## Slide 19
图1-10 集散系统组成框图
返回本节

## Slide 20: 3．人工智能
人工智能是用计算机模拟人类大脑的逻辑判断功能，其中具有代表性的两个尖端领域是专家系统和机器人。
所谓专家系统即计算机专家咨询系统，是一个存储了大量专门知识的计算机程序系统。不同的专家系统将不同领域专家的知识，以适当的形式存放于计算机中。根据这些专家知识，专家系统可以对用户提出的问题做出判断和决策，以回答用户的咨询。
机器人是一种能模拟人类智能和肢体动作的装置，从本世纪70年代微处理机问世以来，机器人便逐渐涉足于各工业生产领域和科学研究领域。目前已出现的机器人可以分为两类，工业机器人和智能机器人。
返回本节

## Slide 21: 4．神经网络控制系统
国外在20世纪80年代掀起了神经网络（Neural Network）计算机的研究和应用热潮，我国在90年代也开始了这方面的研究。由于神经网络的特点（大规模的并行处理和分布式的信息存储，良好的自适应性、自组织性和很强的学习功能、联想功能及容错功能），使它的应用越来越广泛，其中一个重要的方面是智能控制，包含机器人控制。
返回本节

## Slide 22: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结束放映