## Slide 1: 第6章 编程软件
6.1 编程软件安装
6.2 功能
6.3 编程
6.4 调试及运行监控

## Slide 2: 本章主要内容：
  编程软件的简介及安装
  编程软件的功能
  如何用编程软件进行编程
  用编程软件进行调试和运行监控
本章重点是掌握用编程软件进行PLC 的程序编辑。
返回本章首页

## Slide 3: 6.1 编程软件安装
6.1.1 系统要求
6.1.2 软件安装
6.1.3 硬件连接
6.1.4 参数设置
6.1.5 在线联系
6.1.6 设置修改PLC通信参数
返回本章首页

## Slide 4: 6.1.1 系统要求
操作系统：Windows 95、Windows 98、Windows ME或 Windows 2000
计算机：IBM 486以上兼容机，内存8MB以上，VGA显示器，至少50MB以上硬盘空间，Windows 支持的鼠标。
通信电缆：PC/PPI电缆（或使用一个通信处理器卡），用来将计算机与PLC连接。
返回本节

## Slide 5: 6.1.2 软件安装
STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上，用户可按以下步骤安装：
①将光盘插入光盘驱动器。
②系统自动进入安装向导，或单击“开始”按钮启动Windows 菜单。
③单击“运行”菜单。
④按照安装向导完成软件的安装。
⑤在安装结束时，会出现是否重新起动计算机选项 。
返回本节

## Slide 6: 6.1.3 硬件连接
可以用PC/PPI电缆建立个人计算机与PLC之间的通信。这是单主机与个人计算机的连接，不需要其他硬件，如调制解调器和编程设备等。
典型的单主机连接及CPU组态如下图6.1所示。
返回本节

## Slide 7: 6.1.4 参数设置
安装完软件并且设置连接好硬件之后，可以按下面的步骤核实默认的参数：
（1）在STEP 7-Micro/WIN 32运行时单击通信图标，或从菜单中选择View中选择选项Communications，则会出现一个通信对话框。
（2）在对话框中双击PC/PPI电缆的图标，将出现PG/PC接口的对话框，可参见第7章的图7.14。
（3）单击Properties按钮，将出现接口属性对话框，如图8.16所示。检查各参数的属性是否正确，其中通信波特率默认值为9600波特。
返回本节

## Slide 8: 6.1.5 在线联系
前几步如果都顺利完成，则可以建立与SIMATIC S7-200 CPU的在线联系，步骤如下：
（1）在STEP 7-Micro/WIN 32下，单击通信图标，或从菜单中选择View中选择选项Communications，则会出现一个通信建立结果对话框，显示是否连接了CPU主机。
（2）双击通信建立对话框中的刷新图标，STEP 7-Micro/WIN 32将检查所连接的所有S7-200 CPU站，并为每个站建立一个CPU图标。
（3）双击要进行通信的站，在通信建立对话框中可以显示所选站的通信参数。
返回本节

## Slide 9: 6.1.6 设置修改PLC通信参数
如果建立了计算机和PLC的在线联系，就可利用软件检查、设置和修改PLC的通信参数。步骤如下：
（1）单击引导条中的系统块图标，或从主菜单中选择View菜单中的System Block选项，将出现系统块对话框。
（2）单击Port（s）选项卡。检查各参数，认为无误单击OK确认。如果需要修改某些参数，可以先进行有关的修改，然后单击Apply按钮，再单击OK确认后退出。
（3）单击工具条中的下装图标，即可把修改后的参数下装到PLC主机。
返回本节

## Slide 10: 6.2 功能
6.2.1 基本功能
6.2.2 外观
6.2.3 各部分功能
6.2.4 系统组态
返回本章首页

## Slide 11: 6.2.1 基本功能
程序编辑中的语法检查功能可以提前避免一些语法和数据类型方面的错误。梯形图和语句表的错误检查结果如下图6.2所示。

## Slide 12
软件功能的实现可以在联机工作方式（在线方式）下进行，部分功能的实现也可以在离线工作方式下进行。
联机方式：有编程软件的计算机或编程器与PLC连接，此时允许两者之间作直接的通信。有关联机的方法可参见本章第1节。
离线方式：有编程软件的计算机或编程器与PLC断开连接，此时能完成大部分基本功能。如编程、编译和调试程序、系统组态等。
返回本节

## Slide 13: 6.2.2 外观
启动STEP 7-Micro/WIN 32编程软件，其主界面外观如图6.3所示。
界面一般可分以下几个区：菜单条（包含8个主菜单项）、工具条（快捷按钮）、导引条（快捷操作窗口）、指令树（快捷操作窗口）、输出窗口和用户窗口（可同时或分别打开图中的5个用户窗口）。

## Slide 14
图6.3 编程软件外观
返回本节

## Slide 15: 6.2.3 各部分功能
1. 菜单条
2. 工具条
3. 导引条
4. 指令树
5. 交叉索引
6. 数据块
7. 状态图表
8. 符号表
9. 输出窗口
10. 状态条
11. 编程器
12. 局部变量表
返回本节

## Slide 16: 6.2.4 系统组态
1. 数字量输入滤波
2. 模拟量输入滤波
3. 设置脉冲捕捉
4. 输出表配置

## Slide 17: 1. 数字量输入滤波
图6.4 设置数字输入滤波

## Slide 18: 2. 模拟量输入滤波
图6.5 设置模拟输入滤波

## Slide 19: 3. 设置脉冲捕捉
设置脉冲捕捉功能的方法：首先正确设置输入滤波器的时间，使之不能将脉冲滤掉。然后在System Block选项卡中选择Pulse Catch Bit选项进行对输入要求脉冲捕捉的数字量输入点进行选择，如图6.6所示。系统默认为所有点都不用脉冲捕捉。
图6.6 设置脉冲捕捉

## Slide 20: 4. 输出表配置
图6.7 设置输出表（复制）
返回本节

## Slide 21: 6.3 编程
6.3.1 程序来源
6.3.2 编辑程序
返回本章首页

## Slide 22: 6.3.1 程序来源
程序文件来源有3个：打开、上装和新建。
1. 打开
打开一个磁盘中已有的程序文件，可用菜单File|Open，在弹出的对话框中选择打开的程序文件；也可用工具条中的Open按钮来完成。图6.8为一个打开的在指令树窗口中的程序结构。
图6.8 打开的程序结构

## Slide 23
2. 上装
在已经与PLC建立通信的前提下，如果要上装一个PLC存储器中的程序文件，可用菜单File|Upload，也可用工具条中的Upload按钮来完成。
3. 新建
建立一个程序文件，可用菜单File|New，在主窗口将显示新建的程序文件主程序区；也可用工具条中的New按钮来完成。图6.9所示为一个新建程序文件的指令树，系统默认初始设置如下。

## Slide 24
图6.9 新建程序的结构

## Slide 25: 用户可以根据实际编程需要作以下操作：
（1）确定主机型号
（2）程序更名
（3）添加一个子程序
（4）添加一个中断程序
（5）编辑程序
返回本节

## Slide 26: 6.3.2 编辑程序
1. 输入编程元件
2. 复杂结构
3. 插入和删除
4. 块操作
5. 符号表
6. 局部变量表
7. 注释
8. 语言转换
9. 编译

## Slide 27
图6.10 程序例

## Slide 28: 1. 输入编程元件
方法1：
用指令树窗口中的Instructions所列的一系列指令，双击要输入的指令，再根据指令的类别将指令分编排在若干子目录中，如图6.10所示。
方法2：
用工具条上的一组编程按钮，单击触点、线圈或指令盒按钮，从弹出的窗口中从下拉菜单所列出的指令中选择要输入的指令单击即可。按钮和弹出的窗口下拉菜单如图6.11和图6.12所示。

## Slide 29
图6.11 编程按钮
图6.12 下拉菜单

## Slide 30
图6.13 顺序输入元件

## Slide 31: 2. 复杂结构
用工具条中的指令按钮可编辑复杂结构的梯形图，本例中的实现如图6.14所示。单击图中第一行下方的编程区域，则在本行下一行的开始处显示小图标，然后输入触点新生成一行。输入完成后如图6.15所示，将光标移到要合并的触点处，单击上行线按钮即可。

## Slide 32
图6.14 新生成行

## Slide 33
图6.15 向上合并

## Slide 34: 3. 插入和删除
图6.16 插入删除

## Slide 35: 4. 块操作
利用块操作对程序大面积删除、移动、复制操作十分方便。块操作包括块选择、块剪切、块删除、块复制和块粘贴。这些操作非常简单，与一般字处理软件中的相应操作方法完全相同。

## Slide 36: 5. 符号表
图6.17 用符号表编程

## Slide 37
图6.18 符号表

## Slide 38: 6. 局部变量表
图6.19 局部变量表的使用

## Slide 39: 7. 注释
梯形图编辑器中的Network n标志每个梯级，同时又是标题栏，可在此为本梯级加标题或必要的注释说明，使程序清晰易读。方法：双击Network n区域，弹出图6.20所示的对话框，此时可以在Title文本框键入标题，在Comment文本框键入注释。

## Slide 40: 8. 语言转换
软件可实现三种编程语言（编辑器）之间的任意切换。方法：选择菜单View项，然后单击STL、LAD或FBD便可进入对应的编程环境。

## Slide 41: 9. 编译
程序编辑完成，可用菜单PLC|Compile进行离线编译。编译结束，在输出窗口显示编译结果信息。

## Slide 42
图6.20 标题和注释对话框
返回本节

## Slide 43: 6.4 调试及运行监控
6.4.1 选择扫描次数
6.4.2 状态图表监控
6.4.3 运行模式下编辑
6.4.4 程序监视
返回本章首页

## Slide 44: 6.4.1 选择扫描次数
1. 多次扫描
方法：将PLC置于STOP模式。
使用菜单命令Debug|Multiple Scans来指定执行的扫描次数，然后单击OK按钮进行监视。如图6.21所示。
2. 初次扫描
将PLC置于STOP模式。然后使用菜单命令Debug|First Scan进行。

## Slide 45
图6.21 执行多次扫描
返回本节

## Slide 46: 6.4.2 状态图表监控
1. 使用状态图表
图6.22 状态图标监视

## Slide 47
2. 强制指定值
（1）强制范围
（2）强制一个值
（3）读所有强制操作
（4）解除一个强制操作
（5）解除所有强制操作
返回本节

## Slide 48: 6.4.3 运行模式下编辑
操作步骤
（1）选择菜单Debug|Program Edit in RUN
（2）屏幕弹出警告信息
（3）在运行模式进行下载
（4）退出运行模式编辑
返回本节

## Slide 49: 6.4.4 程序监视
1. 梯形图监视
2. 功能块图监视
3. 语句表监视

## Slide 50: 1. 梯形图监视
图6.23 梯形图监视

## Slide 51: 2. 功能块图监视
图6.24 功能块图监视

## Slide 52: 3. 语句表监视
图6.25 语句表监视
返回本节

## Slide 53: THANK YOU VERY MUCH ！
本章到此结束，
谢谢您的光临！
返回本章首页
结 束