## Slide 1
第二章 电光源
第一节 电光源的分类
一、电光源的分类

## Slide 2
二、电光源的性能指标
(一)光通量
光源的光通量表征着光源的发光能力，是光源的重要性能指标。光源的额定光通量是指光源在额定电压、额定功率的条件下工作，并能无约束地发出光的工作环境下的光通量输出。
(二)发光效率
光源的光通量输出与它取用的电功率之比称为光源的发光效率，简称光效，单位是lm／W。在照明设计中应优先选用光效高的光源。
(三)显色性
通常情况下光源用一般显色指数衡量其显色性，在对某些颜色有特殊要求时则应采用特殊显色指数。
(四)色表
(五)寿命
(六)启燃与再启燃时间
(七)其他

## Slide 3
第二节 常见的电光源
一、热辐射发光电光源
（一）白炽灯

## Slide 4
（二）卤钨灯

## Slide 5
二、气体放电发光电光源
（一）荧光灯
（二）金属卤化物灯
（三）钠灯
（四）氙灯
（五）荧光高压汞灯

## Slide 6
三、电致发光电光源
（一）发光二级管（LED）及LED模块
（二）激光灯

## Slide 8
四、艺术照明用电光源
（一）霓虹灯
（二）彩虹灯
（三）满天星、蛇管灯、串灯
（四）紫外线灯
（五）荧光软管
（六）频闪灯和雷光管
（七）光纤
（八）配合灯光使用的效果设备

## Slide 9
第三节 照明电光源性能比较与选择
一、电光源性能比较
二、电光源的选用
(一)按照明要求选择光源，不同场所对照明要求也不同。
(二)按环境条件选择光源。
(三) 按经济合理性选择光源。
（四）以实施绿色照明工程为基点选择光源。

## Slide 10
第三章 室内照明灯具

## Slide 11
第一节 灯具的作用和特性
一、灯具的作用
（一）合理配光，即将光源发出的光通量重新分配到需要的方向，以达到合理利用的目的。
（二）防止光源引起的眩光。
（三）保护光源免受机械损伤，并为其供电。
（四）提高光源利用率。
（五）保护照明安全(如防爆灯具)。
（六）装饰美化环境。
（七）营造设计的艺术意境、氛围或特殊效果(如影视舞台灯具)。

## Slide 12
二、灯具的主要特性
（一）发光效率
（二）保护角
（三）配光曲线
对称、非全对称灯具及其配光曲线
灯具的保护角

## Slide 13
第二节 灯具的分类
一、按光通量在空间上、下两半球的分配比例分类
国际照明委员会（CIE）推荐将灯具按光通量在空间上、下两半球的分配比例分类，国际照明界普遍接受这种分类方式，据此可将灯具分为以下五类：
（一）直接型灯具；
（二）半直接型灯具；
（三）漫射型灯具；
（四）半间接型灯具；
（五）间接型灯具等。

## Slide 14
二、按光强分布分类
按光强分布特性，即按配光曲线的形状不同，灯具可以分为：
（一）正弦分布型；
（二）广照型；
（三）漫射型；
（四）深照型等。
三、按灯具的结构分类
(一)开启型灯具
(二)闭合型灯具
(三)密闭型灯具
(四)防爆型灯具
(五)安全型灯具
(六)隔爆型灯具

## Slide 15
四、按采用电光源不同分类
（一）白炽灯具；
（二）荧光灯具；
（三）高压气体放电灯具；
（四）混光照明灯具等。
五、按安装方式的不同分类
（一）吸顶灯具；
（二）嵌入式灯具；
（三）半嵌入式灯具；
（四）吊灯；
（五）壁灯；
（六）台灯；
（七）落地灯；
（八）庭院灯；
（九）投光灯等。

## Slide 17
第三节 灯具设计
一、灯具的反射器设计
二、灯具的安全设计
三、灯具的寿命设计
四、灯具设计要注意的其他问题

## Slide 18
五、灯具设计中的选材
（一）钢材
（二）铝及铝合金
（三）铜及铜合金
(四) 不锈钢
（五）塑料材料
（六）玻璃材料

## Slide 19
六、室内灯具设计流程与案例
计划与调查
草图设计
设计
试制

## Slide 20
第四节 灯具的选择与布置
一、灯具的选择
（一）灯具的选择应满足有关规范规程和技术条件规定的照度值。
（二）灯具选择采用材料、制造工艺应满足对照明方式的要求。
（三）要考虑灯具的配光及保护角特性。
（四）应根据环境条件选择灯具
（五）按照防触电保护的原则来选用灯具。
（六）应选择高效、节能、经济的灯具。
（七）选择灯具还应该考虑到易于安装、操作简单、便于维护。
（八）充分考虑灯具与环境的协调和配合，灯具还应兼具美化环境的作用。
二、灯具的布置
(一)满足工作面上的照度均匀度的要求。
(二)局部应有足够亮度的选择性布灯。
(三)光线射向要适当，眩光限制在允许范围内，无阴影。
(四)考虑节能，尽量提高利用系数。
(五) 检修、维护方便、用电安全。
(六) 布置美观，与建筑、室内空间的装饰气氛和装饰格调协调。

## Slide 21
三、灯具的布置与室内照明方式
（一）一般照明
（二）分区一般照明
（三）局部照明
（四）混合照明
（五）定向照明
（六）重点照明
（七）安全照明
（八）泛光照明
（九）过渡照明
（十）应急照明
(十一) 特殊照明
（十二）景观照明
（十三）其他照明