## Slide 1: 第2章 物理安全技术

## Slide 2: 本章简介
本章重点介绍物理安全，给出了怎么更好的实现物理安全，给出了进行系统的灾害安全防护与硬件防护应遵循的规范。
通过本章的学习，使读者：
（1）理解物理安全的概念；
（2）理解环境安全、设备安全和媒体安全；
（3）了解系统的灾害安全防护与硬件防护。

## Slide 3: 2.1 物理安全概述
物理安全是指为了保证计算机系统安全、可靠地运行，确保系统在对信息进行采集、传输、存储、处理、显示、分发和利用的过程中不会受到人为或自然因素的危害而使信息丢失、泄漏和破坏，对计算机系统设备、通信与网络设备、存储媒体设备和人员所采取的安全技术措施，它是整个计算机系统安全的前提。

## Slide 4: 2.1 物理安全概述
物理安全在整个计算机网络信息系统安全中占有重要地位，它主要包括:
环境安全
设备安全
媒体安全。
物理安全问题考虑的问题涉及到一系列不同的方面，包括系统的风险、面临的威胁和系统的脆弱性。物理安全机制包括物理设施的管理、设备陈放地点的设计和布置、环境因素、突发事件响应的敏捷性、人员的训练、访问控制、入侵检测以及电气和火灾保护等诸多方面。物理安全机制能够为人员、数据、器材、应用系统以及这些设备自身的安全提供有力的保障。

## Slide 5: 2.2 系统的环境安全
计算机信息系统所在环境的安全，主要包括:
受灾防护的能力
区域防护的能力。

## Slide 6: 2.2 系统的环境安全
2.2.1机房安全技术与标准
机房的安全等级分为A类、B类和C类3个基本类别.

## Slide 7: 2.2 系统的环境安全
机房的安全要求
机房的防盗要求
机房的三度要求
防静电措施
接地与防雷
机房的防火、防水措施

## Slide 8: 2.2 系统的环境安全
与机房安全相关的国家标准主要有： GB/T2887－2011：《计算机场地通用规范》国家标准； GB 50174－2008：《电子信息系统机房设计规范》国家标准； GB 9361－2011：《计算站场地安全要求》国家标准。
计算机机房建设应遵循国标GB/T2887－2011《计算机场地通用规范》和GB9361－2011《计算站场地安全要求》，满足防火、防磁、防水、防盗、防电击等。

## Slide 9: 2.3设备安全管理
设备安全主要包括:
设备的防盗和防毁;
防止电磁信息泄漏;
防止线路截获;
抗电磁干扰;
电源保护。

## Slide 10: 2.3设备安全管理
2.3.2设备的维护和管理
计算机网络系统的硬件设备一般价格昂贵，一旦被损坏而又不能及时修复，可能会产生严重的后果。因此，必须加强对计算机网络系统硬件设备的使用管理，坚持做好硬件设备的日常维护和保养工作。
硬件设备的使用管理
常用硬件设备的维护和保养

## Slide 11: 2.4系统的灾害安全防护与硬件防护
计算机系统的安全防范工作是一个极为复杂的系统工程，是人防和技防相结合的综合性工程。
制定出切实可行又比较全面的各类安全管理制度
1.制定计算机系统硬件采购规范。
2.制定操作系统安装规范。
3.制定路由器访问控制列表参数配置规范
4.制定应用系统安装、用户命名、业务权限设置规范。
5.制订数据备份管理规范

## Slide 12: 2.4系统的灾害安全防护与硬件防护
物理安全所考虑的因素面临的主要危险，包括盗窃、服务的中断、物理损坏、对系统完整性的损害，以及未经授权的信息泄漏。
物理安全措施主要包括：安全制度、数据备份、辐射防护、屏幕口令保护、隐藏销毁、状态检测、报警确认、应急恢复、加强机房管理、运行管理、安全组织和人事管理等手段。