## Slide 1: 实训二 常用电子仪器的使用

## Slide 2: 一、实训目的
1．学习电子电路实验中常用的电子仪器：示波器、信号发生器、交流毫伏表等的主要技术指标、性能及正确使用方法。
2．初步掌握用双踪示波器观察正弦信号波形和读取波形参数的方法。

## Slide 3: 二、实训设备与器件
1．信号源
2．双踪示波器
3. 交流毫伏表

## Slide 4: 三、实训内容与步骤
1．仪器仪表连接图

## Slide 5: 四、实训总结
1．记录、整理实验结果，按格式填写实训报告。
2．分析实验数据。